ОБҐРУНТУВАННЯ 
[bookmark: n112]технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за процедурою відкритих торгів з особливостями 

1. Найменування замовника: філія «ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 25881800.
[bookmark: n113][bookmark: n115]2. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-01-19-001786-а.
3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування: ДК 021:2015 код 24110000-8 Промислові гази (Рідкий азот).
[bookmark: _GoBack]4. Очікувана вартість закупівлі: 48 750,00 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 9 750,00 грн, 
58 500,00 грн. з ПДВ.
Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.
[bookmark: n118][bookmark: n107]5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи: інші документи): 
	Технічні та якісні характеристики рідкого азоту, що використовується для охолодження блоку детектування гамма-спектрометру GC-3018, відповідно до «Керівництва з експлуатації на гамма-спектрометр багатоканальний для вимірювання рентгенівського та гамма- випромінювання Canberra» CAN-GSP-HPGE-002, «Керівництва з експлуатації на блоки детектування спектрометричні з германієвим детектором» CAN-GSP-HPGE-004, «Інструкція з експлуатації гамма-спектрометричного комплексу canberra на базі багатоканального аналізатора dsa-lx» ІЕ-С.71.014-22, відповідає вимогам зазначеним у «Технічній документації до предмету закупівлі Рідкий азот» ТДПЗ(Т).70.497-2025.
