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Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: 45440000-3 (Поточний ремонт бака 3БОВ).
З метою забезпечення виконання вимог пункту 8.8.7 ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року) «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» і підтримання працездатного та надійного стану тепломеханічного обладнання, оголошено Відкриті торги на закупівлю: 45440000-3 (Поточний ремонт бака 3БОВ).
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог ГНД  34.21.522-2004 «Резервуари сталеві вертикальні циліндричні для зберігання рідкого палива і води. Конструкції будівельні. Інструкція з експлуатації», проєкту А.07.18832.000.00.КМ «ОДК. ХВО. Заміна днища бака 3БОВ води знесоленої (V=2000 м3)», типового проєкту
903-9-12сп86 «Бак-акумулятор гарячої води для систем теплозабезпечення ємністю 2 тис. куб. м. Альбом III. Конструкції металеві», ДСТУ ISO 8501-1:2015 «Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібних покриттів. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготовки не пофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попередніх покриттів».

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.



