**[Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії,](https://ips.ligazakon.net/document/view/gk50689?ed=2021_12_22&an=1208" \t "_blank)**

**за січень-травень 2025 року** (місяць)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва забруднюючої речовини | січень | | лютий | | березень | | кітень | | | травень | | | червень | | | липень | | | серпень | | | вересень | | | жовтень | | | листопад | | | грудень | | | Усього за звітний період з початку року | |
| тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | | г/кВт∙год | тон | | г/кВт∙год | тон | | г/кВт∙год | тон | | г/кВт∙год | тон | | г/кВт∙год | тон | | г/кВт∙год | тон | | г/кВт∙год | тон | | г/кВт∙год | тон | | г/кВт∙год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 | | 18 | 19 | | 20 | 21 | | 22 | 23 | | 24 | 25 | | 26 |
| ***1*** | ***Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин, усього, у т.ч.:*** | ***31,06753*** | ***1,48E-02*** | ***29,98939*** | ***1,59E-02*** | ***46,08188*** | ***3,03E-02*** | 119,28782 | 9,88E-02 | 69,38241 | | 5,64E-02 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | ***295,80004*** | | ***2,16E-01*** |
| 1.1 | Азоту оксиди | 0,47940 | 2,60E-04 | 0,47666 | 2,99E-04 | 0,97233 | 9,17E-04 | 0,59605 | 6,34E-04 | 0,77380 | | 6,61E-04 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 3,29824 | | 2,77E-03 |
| 1.2 | Аміак | 0,31769 | 1,54E-04 | 0,31742 | 1,74E-04 | 0,32131 | 1,99E-04 | 0,32016 | 1,99E-04 | 0,32009 | | 2,34E-04 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 1,59668 | | 9,61E-04 |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий | 0,18548 | 9,21E-05 | 0,07460 | 5,02E-05 | 0,19744 | 2,01E-04 | 0,12416 | 1,47E-04 | 0,16260 | | 1,47E-04 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,74427 | | 6,36E-04 |
| 1.4 | Ацетон | 0,02304 | 1,41E-05 | 0,10516 | 5,85E-05 | 0,01265 | 1,63E-05 | 0,06865 | 6,43E-05 | 0,03607 | | 3,17E-05 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,24557 | | 1,85E-04 |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | | 0,00E+00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00000 | | 0,00E+00 |
| 1.6 | Бутилацетат | 0,06004 | 3,15E-05 | 0,05427 | 3,23E-05 | 0,09894 | 6,32E-05 | 0,03466 | 3,57E-05 | 0,05708 | | 4,90E-05 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,30499 | | 2,12E-04 |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00024 | 3,09E-07 | 0,00016 | 2,18E-07 | 0,00025 | | 2,39E-07 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00065 | | 7,66E-07 |
| 1.8 | Водень хлористий | 0,00218 | 1,01E-06 | 0,00217 | 1,12E-06 | 0,00218 | 1,20E-06 | 0,00217 | 1,19E-06 | 0,00218 | | 1,54E-06 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,01088 | | 6,07E-06 |
| 1.9 | Вуглецю окис | 1,12354 | 6,20E-04 | 1,11428 | 7,12E-04 | 1,42606 | 1,25E-03 | 1,26962 | 1,12E-03 | 1,30729 | | 1,07E-03 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 6,24078 | | 4,78E-03 |
| 1.10 | Вуглецю двоокис | 24,92100 | 1,14E-02 | 23,97400 | 1,21E-02 | 38,34439 | 2,39E-02 | 113,15813 | 9,32E-02 | 62,66757 | | 5,08E-02 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 263,06509 | | 1,91E-01 |
| 1.11 | Вуглеводні | 2,58863 | 1,52E-03 | 2,54266 | 1,75E-03 | 3,23254 | 2,78E-03 | 2,40742 | 2,46E-03 | 2,68633 | | 2,31E-03 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 13,45758 | | 1,08E-02 |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | 0,00737 | 3,37E-06 | 0,00710 | 3,61E-06 | 0,00735 | 3,92E-06 | 0,00836 | 5,04E-06 | 0,00637 | | 4,46E-06 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,03654 | | 2,04E-05 |
| 1.13 | Тверді речовини | 1,30052 | 6,70E-04 | 1,27730 | 7,47E-04 | 1,41634 | 9,82E-04 | 1,25361 | 9,12E-04 | 1,31833 | | 1,02E-03 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 6,56609 | | 4,33E-03 |
| 1.14 | Кадмію сполуки | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | | 0,00E+00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00000 | | 0,00E+00 |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | 0,00149 | 7,98E-07 | 0,00170 | 1,02E-06 | 0,00144 | 1,05E-06 | 0,00148 | 1,13E-06 | 0,00150 | | 1,17E-06 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00761 | | 5,17E-06 |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | 0,000003 | 2,17E-09 | 0,000002 | 1,75E-09 | 0,00000 | 2,58E-09 | 0,00000 | 4,09E-09 | 0,00000 | | 1,94E-09 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00001 | | 1,25E-08 |
| 1.17 | Озон | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | | 0,00E+00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00000 | | 0,00E+00 |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | | 0,00E+00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00000 | | 0,00E+00 |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | | 0,00E+00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00000 | | 0,00E+00 |
| 1.20 | Сірководень | 0,01093 | 5,64E-06 | 0,01094 | 6,48E-06 | 0,01121 | 8,03E-06 | 0,01112 | 8,08E-06 | 0,01110 | | 8,49E-06 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,05530 | | 3,67E-05 |
| 1.21 | Сірковуглець | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | | 0,00E+00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00000 | | 0,00E+00 |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | 0,02961 | 1,89E-05 | 0,02815 | 2,11E-05 | 0,02555 | 2,80E-05 | 0,02503 | 3,10E-05 | 0,02566 | | 2,40E-05 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,13399 | | 1,23E-04 |
| 1.23 | Стирол | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | | 0,00E+00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00000 | | 0,00E+00 |
| 1.24 | Фенол | 0,00322 | 2,33E-06 | 0,00030 | 2,66E-07 | 0,00024 | 3,05E-07 | 0,00029 | 3,93E-07 | 0,00032 | | 3,14E-07 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00437 | | 3,61E-06 |
| 1.25 | Формальдегід | 0,00437 | 2,40E-06 | 0,00243 | 1,76E-06 | 0,01165 | 1,05E-05 | 0,00672 | 7,60E-06 | 0,00585 | | 5,38E-06 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,03101 | | 2,77E-05 |
| 1.26 | Хром та його сполуки | 0,00003 | 1,96E-08 | 0,00027 | 2,36E-07 | 0,00003 | 3,61E-08 | 0,00003 | 3,69E-08 | 0,00003 | | 2,62E-08 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00038 | | 3,55E-07 |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | | 0,00E+00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00000 | | 0,00E+00 |
| **2** | **Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти, усього, у тому числі:** | ***1 594,13900*** | ***7,08E-01*** | ***1 345,16860*** | ***6,61E-01*** | ***1 383,20360*** | ***6,86E-01*** | ***1 649,76900*** | ***8,50E-01*** | ***871,93380*** | | ***6,22E-01*** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | ***6 844,21400*** | | ***3,53E+00*** |
| 2.1 | Азот амонійний | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,09000 | 7,55E-05 | 0,08250 | | 6,80E-05 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,17250 | | 1,44E-04 |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК5)) | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | | 0,00E+00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00000 | | 0,00E+00 |
| 2.3 | Завислі речовини | 0,42800 | 2,01E-04 | 1,58740 | 8,16E-04 | 5,73880 | 3,12E-03 | 8,22700 | 4,50E-03 | 4,95740 | | 3,61E-03 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 20,93860 | | 1,22E-02 |
| 2.4 | Нафтопродукти | 0,00700 | 3,28E-06 | 0,00810 | 4,17E-06 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,03200 | 2,25E-05 | 0,04260 | | 3,25E-05 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,08970 | | 6,24E-05 |
| 2.5 | Нітрати | 27,36400 | 1,28E-02 | 21,25830 | 1,09E-02 | 32,01320 | 1,74E-02 | 23,87300 | 1,68E-02 | 10,32280 | | 8,39E-03 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 114,83130 | | 6,64E-02 |
| 2.6 | Нітрити | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,08250 | | 6,80E-05 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,08250 | | 6,80E-05 |
| 2.7 | Сульфати | 1 076,19500 | 4,77E-01 | 922,40930 | 4,53E-01 | 926,65760 | 4,58E-01 | 1 129,19300 | 5,80E-01 | 609,60250 | | 4,36E-01 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 4 664,05740 | | 2,40E+00 |
| 2.8 | Фосфати | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,32400 | 1,58E-04 | 0,07000 | 5,87E-05 | 0,01710 | | 1,41E-05 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,41110 | | 2,31E-04 |
| 2.9 | Хлориди | 490,14500 | 2,18E-01 | 399,90550 | 1,96E-01 | 418,47000 | 2,08E-01 | 488,28400 | 2,48E-01 | 246,82640 | | 1,75E-01 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 2 043,63090 | | 1,04E+00 |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | | 0,00E+00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 0,00000 | | 0,00E+00 |

Зазначені дані не враховують інформацію по філії «ВП ЗАЕС» у зв’язку з тимчасовою окупацією майданчику АЕС військовими рф