ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | | СЗЗ | | ЗС | | | Проммайданчик | | | | СЗЗ | | ЗС | | | Проммайданчик | | | | | СЗЗ | | ЗС | |  | |
| 01.02.2022 | |  | |  | |  | | 0,09 | | | 0,16 | | 0,18 | | | 0,11 | | | | 0,09 | | 0,12 | | | 0,14 | | | | | 0,10 | |  | | 0,14 | |
| 02.02.2022 | |  | |  | |  | | 0,1 | | | 0,15 | | 0,17 | | | 0,1 | | | | 0,09 | | 0,11 | | | 0,14 | | | | | 0,10 | |  | | 0,14 | |
| 03.02.2022 | |  | |  | |  | | 0,09 | | | 0,15 | | 0,16 | | | 0,1 | | | | 0,09 | | 0,11 | | | 0,14 | | | | | 0,10 | |  | | 0,14 | |
| 04.02.2022 | |  | |  | |  | | 0,09 | | | 0,14 | | 0,17 | | | 0,11 | | | | 0,09 | | 0,11 | | | 0,14 | | | | | 0,10 | |  | | 0,14 | |
| 05.02.2022 | |  | |  | |  | | 0,09 | | | 0,15 | | 0,17 | | | 0,1 | | | | 0,1 | | 0,11 | | | 0,14 | | | | | 0,10 | |  | | 0,14 | |
| 06.02.2022 | | | | | | 0,09 | | | | | | | 0,16 | | 0,17 | | | | 0,1 | | | 0,09 | | | 0,11 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,13 | |
| 07.02.2022 | | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,16 | | 0,16 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,11 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 08.02.2022 | | | | | | 0,09 | | | | | | | 0,16 | | 0,17 | | | | 0,11 | | | 0,1 | | | 0,11 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 09.02.2022 | | | | | | 0,09 | | | | | | | 0,16 | | 0,17 | | | | 0,11 | | | 0,08 | | | 0,11 | | | | 0,13 | | | 0,10 | | 0,13 | |
| 10.02.2022 | | | | | | 0,09 | | | | | | | 0,15 | | 0,17 | | | | 0,11 | | | 0,1 | | | 0,12 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 11.02.2022 | | | | | | 0,09 | | | | | | | 0,16 | | 0,18 | | | | 0,11 | | | 0,1 | | | 0,12 | | | | 0,14 | | | 0,11 | | 0,15 | |
| 12.02.2022 | | | | | | 0,16 | | | | | | | 0,15 | | 0,15 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,11 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,15 | |
| 13.02.2022 | | | | | | 0,22 | | | | | | | 0,14 | | 0,16 | | | | 0,09 | | | 0,09 | | | 0,11 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 14.02.2022 | | | | | | 0,1 | | | | | | | 0,15 | | 0,17 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,11 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 15.02.2022 | | | | | | 0,27 | | | | | | | 0,15 | | 0,16 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,12 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 16.02.2022 | | | | | | 0,1 | | | | | | | 0,15 | | 0,16 | | | | 0,1 | | | 0,09 | | | 0,12 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 17.02.2022 | | | | | | 0,11 | | | | | | | 0,15 | | 0,18 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,12 | | | | 0,14 | | | 0,11 | | 0,15 | |
| 18.02.2022 | | | | | | 0,1 | | | | | | | 0,16 | | 0,17 | | | | 0,11 | | | 0,08 | | | 0,12 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 19.02.2022 | | | | | | 0,09 | | | | | | | 0,17 | | 0,17 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,14 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 20.02.2022 | | | | | | 0,1 | | | | | | | 0,16 | | 0,17 | | | | 0,1 | | | 0,09 | | | 0,13 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 21.02.2022 | | | | | | 0,1 | | | | | | | 0,16 | | 0,19 | | | | 0,11 | | | 0,1 | | | 0,14 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 22.02.2022 | | | | | | 0,1 | | | | | | | 0,16 | | 0,18 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,11 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 23.02.2022 | | | | | | 0,11 | | | | | | | 0,15 | | 0,16 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,11 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 24.02.2022 | | | | | | 0,1 | | | | | | | 0,15 | | 0,17 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,14 | | | | 0,13 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 25.02.2022 | | | | | | 0,11 | | | | | | | 0,16 | | 0,16 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,14 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 26.02.2022 | | | | | | 0,98 | | | | | | | 0,15 | | 0,18 | | | | 0,11 | | | 0,09 | | | 0,12 | | | | 0,14 | | | 0,09 | | 0,14 | |
| 27.02.2022 | | | | | | 0,3 | | | | | | | 0,15 | | 0,18 | | | | 0,1 | | | 0,09 | | | 0,11 | | | | 0,13 | | | 0,10 | | 0,14 | |
| 28.02.2022 | | | | | | 0,1 | | | | | | | 0,14 | | 0,19 | | | | 0,1 | | | 0,09 | | | 0,12 | | | | 0,14 | | | 0,10 | | 0,13 | |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  | |