ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС |  |
| 01.02.2024 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,109 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
| 02.02.2024 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
| 05.02.2024 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 06.02.2024 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
| 07.02.2024 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 08.02.2024 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| 09.02.2024 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 12.02.2024 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 13.02.2024 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 14.02.2024 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 15.02.2024 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
| 16.02.2024 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 19.02.2024 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| 20.02.2024 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 21.02.2024 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 22.02.2024 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 23.02.2024 | 0,1 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 26.02.2024 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 27.02.2024 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| 28.02.2024 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| 29.02.2024 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |