ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | СЗЗ | | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | |  | |
| 01.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,14 | | 0,2 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,13 | |
| 02.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,16 | | 0,18 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 03.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,16 | | 0,18 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,17 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 04.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,16 | | 0,17 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,18 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 05.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,15 | | 0,16 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,28 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 06.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,15 | | 0,15 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,13 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 07.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,15 | | 0,15 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 08.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,16 | | 0,18 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 09.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,15 | | 0,17 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,13 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 10.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,13 | | 0,15 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 11.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,15 | | 0,15 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,13 | |
| 12.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,14 | | 0,15 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 13.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,14 | | 0,16 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,13 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 14.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,14 | | 0,15 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,13 | |
| 15.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,15 | | 0,17 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 16.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,15 | | 0,18 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,13 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 17.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,16 | | 0,18 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,13 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,13 | |
| 18.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,15 | | 0,15 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,13 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,13 | |
| 19.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,13 | | 0,15 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,13 | | 0,13 | | 0,10 | | 0,13 | |
| 20.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,15 | | 0,17 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,13 | | 0,13 | | 0,10 | | 0,13 | |
| 21.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,15 | | 0,15 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,13 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 22.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,16 | | 0,16 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,09 | | 0,14 | |
| 23.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,15 | | 0,17 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 24.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,14 | | 0,16 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 25.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,15 | | 0,16 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 26.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,15 | | 0,17 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 27.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,14 | | 0,16 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 28.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,15 | | 0,16 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 29.03.2022 | | | | 0,09 | | | | 0,16 | | 0,18 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 30.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,15 | | 0,17 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,14 | |
| 31.03.2022 | | | | 0,1 | | | | 0,15 | | 0,19 | | 0,11 | | 0,08 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,10 | | 0,15 | |