ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | | СЗЗ | | ЗС | |  | |
| 03.06.2024 | | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 04.06.2024 | | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 05.06.2024 | | | 0,09 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 06.06.2024 | | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 07.06.2024 | | | 0,09 | | 0,15 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,09 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 10.06.2024 | | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 11.06.2024 | | | 0,11 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,1 | | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 12.06.2024 | | | 0,11 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 13.06.2024 | | | 0,11 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 14.06.2024 | | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 17.06.2024 | | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 18.06.2024 | | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,1 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 19.06.2024 | | | 0,09 | | 0,13 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 20.06.2024 | | | 0,1 | | 0,13 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,13 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,08 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 24.06.2024 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 25.06.2024 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 26.06.2024 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | | 0,11 | | 0,1 | |
| 27.06.2026 | | | 0,11 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | | 0,11 | | 0,1 | |
| 28.06.2024 | | | 0,09 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,11 | | | 0,11 | | 0,1 | |