НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Філія «Відокремлений підрозділ 

«Південноукраїнська АЕС»
Інформаційний вісник філії «ВП ПАЕС» №  ,

9 лютого 2026 р.

Екологічна обстановка в зоні розташування філії «ВП ПАЕС»
За інформацією відділу охорони навколишнього середовища філії 
«ВП «Південноукраїнська АЕС» середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації за січень 2026 року наведені в наступній таблиці:

Середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації

	Гідрологічні параметри
	Розмірність
	Значення 

	Річка Південний Буг-

гідрологічний пост 

«Костянтинівка»
	Температура води
	оС
	0,1

	
	Рівень води
	м БС
	19,08

	
	Витрата води
	м3/с
	18,8

	Ташлицька 

водойма- охолоджувач

(пост ОГМС)
	Температура води
	оС
	19,3

	
	Рівень води
	м БС
	99,58

	Підвідні канали
	Температура води
	оС
	20,8

	Відвідні канали
	Температура води
	оC
	30,2

	Метеорологічні параметри
	
	

	Швидкість вітру
	м/с
	4,4

	Напрямок вітру (переважний)
	румб
	ПнС

	Температура повітря:
	

	середня температура за місяць
	оC
	-3,3

	середня температура за багаторічний період 

по станції Південноукраїнськ
	оC
	-1,8

	середня max температура за місяць
	оC
	-0,2

	абс. max.
	оC
	11,6

	середня min температура за місяць
	оC
	-6,2

	абс. min.
	оC
	-13,4

	Відносна вологість повітря
	%
	87

	Атмосферний тиск
	мм рт.ст.
	751,9

	Сума атмосферних опадів:
	
	

	за місяць
	мм
	58,3

	середня за багаторічний період
	мм
	32,9

	Всього з початку року
	мм
	58,3

	Примітка. Рівні води подані в абсолютних відмітках (Балтійської системи висот)


Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг проводилися щоденно
о 8-й годині, в Ташлицькій водоймі-охолоджувачі - щоденно двічі на добу - о 8-ій і о 20-ій годині.

Протягом січня 2026 року було виконано:

- 641 вимір на водних об’єктах - річці Південний Буг, Ташлицькій водоймі-охолоджувачі, Олександрівському водосховищі, шламонакопичувачі ПАЕС;

- 5930 вимірів за 33 метеорологічним показникам і передано споживачам
філії «ВП ПАЕС» 33 штормові попередження про несприятливі метеоумови.

Хімічні дослідження водних об'єктів під час продувки
Ташлицької водойми-охолоджувача

Еколого-хімічна лабораторія відділу охорони навколишнього середовища здійснює відбір проб води відповідно до затверджених технологічних регламентів.

Під час проведення робіт з продувки Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО) 
в січні 2026 року виконані хімічні аналізи проб води річки Південний Буг
(район насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче від місця скиду).

Результати контролю процесу продувки ТВО на прикладі сульфатів і сухого залишку, як для значимих показників якості води, наведено в таблиці.

	Показник
	Одиниці вимірювання
	Річка

Південний Буг 

(р-н НПТ)
	Ташлицька 

водойма-охолоджувач
	Олександрівське водосховище

(500 м нижче скидання продувних вод)

	
	
	ГДК*
	факт
	затверджені допустимі концентрації**
	факт
	затверджені допустимі концентрації ***
	факт

	Сульфати
	мг/дм3
	100
	95
	430
	424
	117
	96

	Сухий залишок
	мг/дм3
	1000
	660
	-
	1396
	-
	663

	Примітка:

*   - ГДК вказано для водойм рибогосподарського призначення;

** - затверджені допустимі концентрації, згідно з дозволом на спецводокористування для ТВО;

*** - затверджені допустимі концентрації, згідно з дозволом на спецводокористування для Олександрівської ГЕС


За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

- на підставі результатів спостережень за основними метеорологічними параметрами можна зробити висновок, що січень 2026 року був холодним і вологим  місяцем. Середньомісячна температура повітря склала -3,3оС, що на 1,5оС нижче за норму
(мінус 1,8оС). У звітному місяці випало 58,3 мм опадів, що у 1,8 разів більше за норму
(32,9 мм).

- стан водних об’єктів зони розміщення філії «ВП ПАЕС» відповідає сезонним середньостатистичним показникам;
- за характеристикою водності річки Південний Буг січень 2026 року характеризується як маловодний 97 % забезпеченості*;
- продувка** Ташлицької водойми-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.
*Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що вказане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У процентному значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 

25-75 - середнє значення, 75-99 - маловодна фаза, 99% і більше - катастрофічно маловодна.

**Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджувальної здатності водойми-охолоджувача. Скид продувних вод регламентований і справляє мінімальний вплив. 

Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (на відстані 500 м від скиду продувних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.
Відділ охорони навколишнього середовища філії «ВП ПАЕС»
1
У разі використання чи поширення інформації посилання на джерело обов’язкове

Управління зв’язків з громадськістю  і медіа філії «ВП ПАЕС»,

(05136) 5-64-44, 5-44-69.

Єдина офісна адреса: info@sunpp.atom.gov.ua

